招标公告

2017（48）

福建省水产研究所渔业设施研究室拟购置

LEICA S9i正置显微镜

(最高限价￥：60000元)

- 设备名称：正置显微镜

- 数量：1台

- 型号：LEICA S9i

- ★技术参数：放大倍数 6.1× to 55×；

•光学系统：10°中央光路采用格林诺夫最佳光路校正系统，从主光路到物镜完全复消色差校正；

•变倍器≥9: 1 ；

•10×/23目镜，超大23mm目镜视野直径，符合人机工程学设计的38度观察视角；

•物镜:1x内置，最大分辨率可达500lp/mm

•工作距离≥122mm

★配有1000万摄像头，与主机同品牌

★摄像头传感器靶面≥6.44mmX4.6mm 拍摄速度≥35s/f

•抗静电表面涂层 10^11 Ohm/厘米2, 放电时间< 2秒从 1000V 至 100V

•配有LED光源，5600K日光色温，50000小时长寿命LED照明，配有双臂鹅颈光纤和透射光光纤。

• 原装进口

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日