仪器招标公告

2018（12）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购电子天平一台

型号：BSA223S-CW

（最高限价￥： 18000元）

仪器技术参数

1、带衬光低温LCD显示器；

2、密度直读功能，直接显示测得的密度

3、精度0.001g

4、量程220g

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日