仪器招标公告

2018（24）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购紫外可见分光光度计一台

型号：TU1810

（最高限价￥： 60000元）

仪器技术参数

一、技术指标：

1.波长范围:190nm～1100nm

2.★波长准确度:±0.3nm(开机自动校准)

3.★波长重复性:0.2nm

4.★光谱带宽:2.0nm

5.杂散光:0.3%T(220nm,NaL; 340nm,NaNO2)

6.光度方式:透过率，吸光度，能量

7.光度范围:-3.0～3.0Abs

8.光度准确度:±0.002Abs(0～0.5Abs) ，

±0.004Abs(0.5～1.0Abs)，

±0.3%T(0～100%T)

9.光度重复性:0.001Abs(0～0.5Abs);

0.002Abs(0.5～1Abs)

0.15%T(0～100%T)

10.基线平直度:±0.002Abs（190nm～1100nm）

11.★基线漂移:0.001Abs/h(500nm,0Abs 2nm光谱带宽，预热2小时后)

12.光度噪声:±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽)

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日