仪器招标公告

2018（21）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购细胞计数仪一台

型号：伯乐TC20

（最高限价￥： 68000元）

仪器技术参数

1 自动聚焦技术：有

2 细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml

3 活细胞计数直径范围：6–50 微米

4 样本体积：≤10 μl

5 数据存储：本机存储100 计数结果

6 数据输出：USB驱动器 (USB port A) ；通过USB闪存扩展存贮能力

7 兼容打印机：是 (USB port A or B)，热敏打印机

8 稀释度计数器： 有

9 计数时间：30秒

10 细胞图像可视：是

11 TC20 细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8 mm

12 计数板深度：100um

13支持样品独立命名

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月6日