仪器招标公告

2018（28）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购超净工作台一台

型号：亚速旺CC-2048-02 VS-1300L-U

（最高限价￥： 18600元）

仪器技术参数

1.洁净等级：ISO 5级，100级。

2.平均风速：≥0.3m/s。

3.照度：≥300LX。

4.电源：AC220V50Hz。

5.进口功率：600VA。

6.重量：200kg。

7.紫外灯：30W×1。

8.外形尺寸：1390×811×1890mm

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日