仪器招标公告

2018（36）

福建省水产研究所海洋渔业资源保护与利用研究中心需要

超声波清洗机一台

型号：日本雅马拓Yamato超声波清洗机M1800-J

（最高限价￥：12000元/台）

仪器技术参数

一、用途：可用于鱼类耳石清洗工作。

二、主要技术参数

2.1 外形尺寸（mm）：251*203*303  水槽尺寸：150*137*100

2.2 容量（L）：1.9

2.3 超声波（W）：70

2.4 电流（A）：0.9

2.5 机械定时：5分刻度0~60、连续模式

2.6 防水效果：操作面板于上方，发振基板竖立设置

2.7 扫频功能：在±1000HZ的范围内周期变动频率，需均一清洗

2.8 球面波功能：使用单独振子在液体中产生球面波使槽内整体实现均一强力清洗。

2.9 重量（KG）：3.5

3.0 整机保修壹年。

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年11月27日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：马超，联系电话18250868351。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月19日