仪器招标公告

2018（46）

福建省水产研究所海洋渔业资源保护与利用研究中心需要

低速精密切割机一台

(第二次)

型号：广州蔚仪金相DTQ-5 低速精密切割机

（最高限价￥：16800元/台）

仪器技术参数

因2018（37）号招标的投标单位未达到评标要求数量而流标，现发布二次招标公告：

一、用途：精密切割机适用于各类坚硬材料的精确切割，尤其适用于各种微小的金属、非金属元件以及各种电子元件的精确切割。可使被加工物件在最佳角度定位切割，可实现无人看守加工，主轴运转精度高，并可精确微调被加工物件的水平进给位置。

二、主要技术参数

2.1 移动架行程   25mm

2.2 定位精度    0.01mm

2.3 主轴转数    0-600r/min

2.4 锯片直径    φ100～φ150mm

2.5 功率      50W

2.6 电压      220V/110V

2.7 外型尺寸    350×305×205mm

2.8 重量      18.5kg
2.9 免费保修壹年，终身维护

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年12月08日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：马超，联系电话18250868351。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月30日