福建省水产研究所

“海洋观赏虾养殖生态循环水系统的构建与应用示范“项目

采购海洋观赏虾养殖生态循环水系统的构建与应用示范实验设备

招标公告2020（8）号

一、海洋观赏虾养殖生态循环水系统的构建与应用示范实验设备（4套）：（最高限价 ¥80000.00）

二、海洋观赏虾养殖生态循环水系统的构建与应用示范实验设备技术参数：

1、玻璃缸（mm）：L450×W500×H400，6mm超白玻璃制作，每组6个，每个玻璃缸配置虾苗收集槽。

2、过滤槽（mm）：L1500×W400×H380、12mm超白玻璃制作，每组1个。

3、支架（mm）：L1600×W500×H2200，采用40mm宽铝合金方形支架

4、水泵：流量：8000L/H，扬程：5M，功率：85W。

5、蛋白质分离器(内置式)：水泵流量：5000L/H，功率：45W，适用水体：800L。

6、加热设备：功率：500W加热棒 ，温度控制范围25-28℃。

7、PVC管件。

8、质保：1年。

9、配送地点：招商局漳州开发区大径崎巷小区27号福建省水产研究所大径试验场观赏虾养殖繁育车间。

三、配置要求

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃缸 | 套 | 4 |
| 2 | 过滤槽 | 套 | 4 |
| 3 | 支架 | 套 | 4 |
| 4 | 水泵 | 套 | 4 |
| 5 | 蛋白质分离器 | 套 | 4 |
| 6 | PVC管件 | 套 | 4 |
| 7 | 电源 | 套 | 4 |
| 8 | LED灯具 | 套 | 4 |
| 9 | 加热设备 | 套 | 4 |
| 10 | 滤材 | 套 | 4 |

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年11月26日下午下班（17：30）前寄达，2020年11月27日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月10日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月10日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：朱志煌  17350015101。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月5日