福建省水产研究所

“2020年水产品质量安全检测/2020年福建省渔业环境监测”项目

采购医用冷藏冷冻箱（1套）招标公告

2020（9）号

一、医用冷藏冷冻箱（1套）（最高限价¥31500.00）

二、医用冷藏冷冻箱技术参数：

2.1﹑医用冷藏冷冻箱技术参数：

1. 温度范围：2℃~8℃/-20℃~-30℃（环境温度5℃~30℃）

★2. 有效容积：218L（冷藏室）；68L（冷冻室）

3. 外箱尺寸（W×D×H）：690×755×1835mm

★4. 内箱尺寸（W×D×H）：570×550×697mm（冷藏室）；546×574×220mm（冷冻室）

5.	净重：162Kg

6.额定输入功率：270W

7.	外部材料：喷涂钢板

8.	内部材料：喷涂钢板

★9.	外门2个（冷藏室：喷涂钢板发泡玻璃门；冷冻室：喷涂钢板发泡门）

10.	压缩机采用全封闭型

11.	制冷剂	：R134a(环保型）

★12.	安全装置：高低温报警；门开报警；传感器故障报警；冷凝器脏堵报警；冷凝器异常高温报警

13.	标准配置：LED灯1个；钥匙1套；网架4层4个；除霜铲1个；尼龙卡子大小各1个

14.	电源(V/Hz)	：单相220V/50Hz

★15.	检测孔2个，上下室各一个（30mm左侧一处）

★16.产品通过下列认证：医疗器械生产企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年12月1日下午下班（17：30）前寄达，2020年12月2日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月16日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月16日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：陈小红  13559494249。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月10日