福建省水产研究所

“2020年水产品质量安全检测/2020年福建省渔业环境监测”项目

采购生化培养箱招标公告

2020（12）号

一、生化培养箱（1台）：（最高限价¥50000.00）

二、生化培养箱技术参数：

1、层数：4层

★2、插座：内置4个插座

3、样品数量：4套12瓶BOD系统

★4、透明玻璃门：带玻璃门（选配）

★5、温度调节范围：10°C - 40°C之间连续可调，幅度1°C，控制精度±1C(提供省市级计量院的检定报告，以确保仪器精度符合要求)

6、周边环境：工作：10°C…32°C，存贮：-25°C…+65°C

7、容积：360升

8、外尺寸(高X宽X深)：1589x602x600；内尺寸1418x513x433

9、重量：50 kg

10、质保：1年

三、配置要求

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | 需不透光门 |
| 2 | 内置插座 | 个 | 4 |  |
| 3 | 说明书 | 个 | 1 |  |
| 4 | 保修卡 | 个 | 1 |  |

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年12月11日下午下班（17：30）前寄达，2020年12月14日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月27日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月27日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：林娇  118965151495。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月20日